29 октября 2008 | санитарный надзор

Управление Роспотребнадзора по Кировской области по водоснабжению п. Радужный сообщает следующее: водоснабжение п. Радужный осуществляется из 17 артезианских скважин. Территориально скважины расположены на различных земельных участках. В разводящую сеть вода подается из резервуаров-накопителей. В скважинах отмечается повышенное содержание бора, что является характерным природным содержанием для Кировской области. После смешения в резервуарах качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Кладбища в районе д. Орлы и Решетники расположены за пределами 2 пояса зон санитарной охраны скважин № 5130 и 5611. Эксплуатирующей организацией МУП «Нововятский водоканал» с целью оперативного реагирования на опасность появления в подземных водах загрязнения разработана и реализуется программа производственного контроля за качеством воды в источниках водоснабжения и разводящей сети.

При анализе лабораторных исследований воды в скважинах №   5130 и 5611, не установлено динамических тенденций, свидетельствующих об изменении состава и свойств воды,  характеризующих ее загрязнение.

Вода в скважинах № 5130 и 5611 полностью соответствует требованиям гигиеническим нормативов и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям. Исследуется 49 загрязняющих веществ.

По данным гидрогеологического заключения с учетом направления потока подземных вод существующие захоронения не могут явиться источниками загрязнения скважин № 5130 и 5611.

Управлением Роспотребнадзора дано предписание эксплуатирующей организации об увеличении кратности лабораторных исследований воды.

Пресс – центр

Возврат к списку новостей