12 февраля 2014 11:21:10 | санитарный надзор

Управлением продолжается мониторинг за факторами среды на территории Нововятского района г. Кирова. 11.02.2014 года произведен отбор проб атмосферного воздуха в трех точках района, проведено 24 исследования. Превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, в том числе углеводородов не установлено.

Отобрано и исследовано 2 пробы воды в сл. Сошени. Концентрации нефтепродуктов составили соответственно 0,016 мг/л 0,024 мг/л. Органолептика в норме. Лабораторией ОАО «ККС» продолжается определение нефтепродуктов на станции 1 подъема. Исследования воды проводятся круглосуточно каждые 4 часа. Концентрация нефтепродуктов стабильна и составляет менее 0,02 мг/л. По данным лабораторных исследований воды из реки Вятки 11.02.2014 года превышений фоновых концентраций и гигиенических нормативов не зафиксировано.

В разводящей сети города Кирова за 11.02.2014 год исследовано 12 проб воды, все исследованные пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Мониторинг за факторами среды продолжается.

Возврат к списку новостей