8 мая 2014 14:09:08 | санитарный надзор

В период с 30 апреля по 07 мая 2014 года в г. Кирове исследовано 13 проб воды из централизованных систем питьевого водоснабжения. Все исследованные пробы соответствуют требованиям санитарного законодательства по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения г. Кирова, попавшего в зону влияния аварии на железнодорожной станции Поздино, продолжается контроль за качеством воды в реке Вятка и в разводящей водопроводной сети г. Кирова. В период с 05.02.2014 года по настоящее время отобрано 73 пробы воды из реки Вятка в районе сл. Сошени, концентрация нефтепродуктов стабильна и не превышает 0,02 мл/л, что ниже нормативов. Кроме того, осуществляется контроль за качеством воды перед подачей в разводящую сеть города Кирова и в разводящей сети по содержанию аммиака (по азоту). По данным лабораторных исследований качество воды перед подачей в разводящую сеть города Кирова и в разводящей сети на 08.05.2014 по содержанию аммиака (по азоту) соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Вода, подаваемая системами ОАО «ККС» и МУМП «Лянгасово» соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Контроль за качеством воды в разводящей сети города Кирова будет продолжаться.

Возврат к списку новостей