21 февраля 2018 08:19:00 | санитарный надзор

Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе при проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении Муниципального бюджетного учреждения культуры центра национальных культур «ЭТНОМИР» г. Вятские Поляны Кировской области выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к зданиям и помещениям объектов спорта, а именно: не соответствует требованиям внутренняя отделка помещений, спортивный зал не оборудован необходимым набором вспомогательных помещений для лиц, занимающихся спортом, отсутствует достаточное количество душевых сеток, отсутствует подача горячей воды в весенне-летний (неотопительный) период, не оборудована раздевальная со шкафами и скамьями с учетом росто-возрастных особенностей, в раздевальных отсутствуют умывальники, оборудованные электросушителями для рук либо бумажными полотенцами, один из двух туалетов в нерабочем состоянии, окна не оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками для проветривания зала, отсутствуют ограждения на отопительные приборы, отсутствуют паспорта на системы механической приточно-вытяжной вентиляции, не проводятся истребительные дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

По результатам проверки за выявленные нарушения действующего санитарного законодательства в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Постановлением Вятскополянского районного суда назначено наказание в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации спортивного зала МБУК ЦНК «ЭТНОМИР», расположенного по адресу: Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 323а на срок 90 (девяносто) суток.

Возврат к списку новостей